## Sheet1
附件2
涉企行政检查事项清单（样表）
填报单位：昆区住建局 | [11 empty] | 填报时间：2025年 7月1日
序号 | 主管 部门 | 检查事项名称 | 实施检查依据 |  |  |  |  | 检查主体（实施层级） | 承办 机构 | 检查 对象 | 检查 内容 | 检查 标准 | 检查 方式 | 检查频次上限 | 专项检查计划 | 备注
|  |  | 法律 | 行政法规 | 部门 规章 | 地方性法规 | 政府 规章
1 | 昆区住房和城乡建设局 | 对相关单位和个人在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或者种植深根植物的的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十三条：县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。在燃气设施保护范围内，禁止倾倒、排放腐蚀性物质。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气设施保护范围内是否对方易燃易爆物品和是否种植深根植物 |  | 现场检查与非现场检查相结合
2 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十八条 ：燃气经营者不得拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 是否满足供气条件 |  | 现场检查与非现场检查相结合
3 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气用户及相关单位和个人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第二十八条:燃气用户及相关单位和个人不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气 |  | 现场检查与非现场检查相结合
4 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气用户及相关单位和个人擅自操作公用燃气阀门的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第二十八条:燃气用户及相关单位和个人不得擅自操作公用燃气阀门。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气用户及相关单位和个人擅自操作公用燃气阀门的情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
5 | 昆区住房和城乡建设局 | 对擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十八条 ：燃气经营者不得擅自为非自有气瓶充装燃气以及销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气或者销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 对擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气的情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
6 | 昆区住房和城乡建设局 | 对相关单位和个人在燃气设施保护范围内未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十四条：在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 在燃气设施保护范围内未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
7 | 昆区住房和城乡建设局 | 对相关单位和个人在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十三条：县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。在燃气设施保护范围内，禁止进行爆破、取土等作业或者动用明火。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火的情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
8 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十八条：燃气经营者不得倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气经营者倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
9 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气用户及相关单位和个人未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十二条：燃气燃烧器具生产单位、销售单位应当设立或者委托设立售后服务站点，配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员，负责售后的安装、维修服务。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 售后服务站及人员考核情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
10 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十八条 ：燃气经营者不得要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务的情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
11 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十八条 ：燃气经营者不得向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 未取得燃气经营许可证的单位或者个人使用燃气情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
12 | 昆区住房和城乡建设局 | 对相关单位和个人在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十三条：县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。在燃气设施保护范围内，禁止倾倒、排放腐蚀性物质。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
13 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气用户及相关单位和个人燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十二条：燃气燃烧器具的安装、维修，应当符合国家有关标准。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气燃烧器具的安装、维修情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
14 | 昆区住房和城乡建设局 | 对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十七条:新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 施工范围内安全保护措施 |  | 现场检查与非现场检查相结合
15 | 昆区住房和城乡建设局 | 对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十七条:新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气设施保护方案建立情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
16 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十五条：燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 保护装置和安全警示设置情况及巡检维修情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
17 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气用户及相关单位和个人安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第二十八条:燃气用户及相关单位和个人不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气燃烧器具规格、型号 |  | 现场检查与非现场检查相结合
18 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十八条 ：燃气经营者不得在不具备安全条件的场所储存燃气。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气企业实际储存燃气场所情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
19 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气用户及相关单位和个人改变燃气用途或者转供燃气的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第二十八条:燃气用户及相关单位和个人不得改变燃气用途或者转供燃气。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气用户燃气用途及专供情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
20 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十八条 ：燃气经营者不得未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气经营企业供气情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
21 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查的行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十七条: 燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 燃气经营企业燃气质量情况，实施检查情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
22 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营许可证核发及事中事后情况进行行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第十五条：国家对燃气经营实行许可证制度。应当具备下列条件：（一）符合燃气发展规划要求；（二）有符合国家标准的燃气气源和燃气设施；（三）有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案；（四）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；（五）法律、法规规定的其他条件。符合前款规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 事中事后情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
23 | 昆区住房和城乡建设局 | 对燃气经营者改动市政燃气设施审批及事中事后情况进行行政检查 |  | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)（2016年2月6日，根据中华人民共和国国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）第三十八条：燃气经营者改动市政燃气设施，应当制定改动方案，报县级以上地方人民政府燃气管理部门批准。改动方案应当符合燃气发展规划，明确安全施工要求，有安全防护和保障正常用气的措施。 |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 事中事后情况 |  | 现场检查与非现场检查相结合
24 | 昆区住房和城乡建设局 | 对物业活动的监督管理 |  | 《物业管理条例》 （根据2018年3月19日《国务院关于修改〈物业管理条例〉的决定》修订，自2018年4月4日实施）第六十六条 违反本条例的规定，国务院建设行政主管部门、县级以上地方人民政府房地产行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处，不依法履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 |  | 《内蒙古自治区物业管理条例》（ 根据2021年11月16日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议《内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于修改<内蒙古自治区物业管理条例>的决定》第三次修正，自2021年11月16日实施）第七十八条 旗县级以上人民政府物业行政主管部门或者其他有关行政管理部门及其工作人员违反本条例的规定，有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处的；(二)不依法履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处的；(三)未按照规定受理物业服务投诉，造成严重后果的；(四)其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。依据《包头市物业管理条例》第三十七条 旗县级以上人民政府物业行政主管部门或者其他有关部门及其工作人员违反本条例的规定，有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处的；（二）不依法履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处的；（三）未按照规定受理物业服务投诉，造成严重后果的；（四）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。 |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 物业活动 |  | 现场检查与非现场检查相结合
25 | 昆区住房和城乡建设局 | 对装修工程建设单位涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的行政检查 | 《建筑法》第四十九条：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。 |  |  |  |  | 旗县级 | 昆区住房和城乡建设局 | 企业 | 建筑主体和承重结构变动 |  | 现场检查与非现场检查相结合